| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: /2017/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày tháng năm 2017 |

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo lường

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

Căn cứ Nghị định số 105/2016 ngày 28/5/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011về  Hướng dẫn quy định một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn;

Căn cứ Thông tư 22/2013/TT -BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 quy định về đo lường, chất lượng trong  kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày        /     /2017 và thay thế Quyết định 2359/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc “Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng trị”; Quyết định 2294/ 2014/ QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Nâng cao năng lực năng lực quản lý cấp huyện về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa tại các chợ nông thôn giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; - TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Trung tâm Tin học tỉnh; - Các PVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CT, VX. | TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| UBND TỈNH QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND

ngày      /    /2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này, quy định quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, những nội dung khác không quy định trong văn bản này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

2. Đối tượng áp dụng

a)  Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn.

b)  Các tổ chức kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường.

c) Các cơ quan nhà nước về đo lường, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đo lường trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Quản lý hoạt động đo lường nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất về đo lường của phương tiện đo, kết quả đo và lượng của hàng đóng gói sẵn; góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

2. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quản lý đo lường trên địa bàn theo phân công, phân cấp. Đảm bảo sự quản lý và phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong hoạt động về đo lường trên địa bàn.

3. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm định, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn thuộc diện phải chịu sự kiểm soát về đo lường theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Chuẩn đo lường: Là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì các đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn  để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác, được sử dụng trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về đo lường, giải quyết khiếu nại tố cáo, giám định tư pháp, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và một số hoạt động công vụ khác.

2. Phương tiện đo: Là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

3. Phê duyệt mẫu là biện pháp kiểm soát về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện để đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo hoặc mẫu của loại (type) phương tiện đo (sau đây gọi tắt là mẫu) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

4. Phép đo: là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

5. Kiểm định phương tiện đo: Là việc xác định và chứng nhận đối với phương tiện đo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định do tổ chức kiểm định thực hiện.

6. Hàng đóng gói sẵn: Là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa theo đơn vị khối lượng, thể tích, chiều dài, diện tích hoặc theo số đếm mà không có sự chứng kiến của khách hàng.

7. Điểm cân đối chứng: là nơi đặt phương tiện đo dùng để đối chứng và được đặt tại địa điểm thuận tiện của các chợ, trung tâm thương mại để người mua hàng thực hiện tự kiểm tra đối chứng lượng hàng hóa được giao dịch, mua bán.

8.  Khí dầu mỏ hóa lỏng: Tên tiếng Anh là Liquefied Petroleum Gas, sau đây viết tắt là LPG.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các phương tiện đo phải chịu sự quản lý nhà nước về đo lường.

1. Các phương tiện đo sử dụng các mục đích sau phải kiểm soát về đo lường:

a) Định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, hoạt động thương mại;

b) Đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường;

c) Thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác của Nhà nước.

2. Danh mục phương tiện đo, biện pháp quản lý về đo lường (phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ,kiểm định sau sữa chữa) và chu kỳ kiểm định phương tiện đo được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 02”.

3. Các phương tiện đo không có trong Danh mục khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của Nhà nước phải được kiểm định, hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu.

Điều 5. Phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh, thương mại bán lẻ

1. Phương tiện đo được sử dụng để thực hiện phép đo trong kinh doanh, thương mại bán lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Có phạm vi đo, giá trị độ chia (d) phù hợp với lượng hàng hóa cần xác định, được kiểm định tại tổ chức kiểm định và còn trong thời hạn sử giá trị kiểm định.

b) Phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt. Các bộ phận chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc trưng về đo lường phải được niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định.

c) Độ chính xác của phương tiện đo phải đạt yêu cầu về đo lường theo quy định hiện hành. Phương tiện đo phải được đặt ngay ngắn, các bộ phận chi tiết hoạt động bình thường, chỉ thị ban đầu phải tại điểm 0.

2. Người bán hàng phải thực hiện phép đo hàng hóa trước sự giám sát của khách hàng, đảm bảo đủ khối lượng hàng hóa đã thỏa thuận cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng kiểm tra lại khối lượng hàng hóa đó.

3. Người mua hàng có quyền yêu cầu người bán thực hiện lại phép đo hàng hóa tại nơi bán bằng phương tiện đo của người bán hoặc tự kiểm tra tại các điểm cân đối chứng (nếu có) hoặc thông qua phương tiện đo hợp pháp của người khác.

Điều 6. Kiểm định đối chứng

1. Phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng bao gồm:

- Công tơ điện các loại.

- Đồng hồ đo nước lạnh.

2. Đối với phương tiện đo phải kiểm định đối chứng:

- Các đơn vị quản lý, sử dụng trước khi lắp đặt phương tiện đo chủng loại mới hoặc phương tiện đo nhập khẩu phải đăng ký phê duyệt về tính pháp lý và yêu cầu kỹ thuật đo lường tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký phê duyệt phương tiện đo thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

- Hàng năm các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo lập Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để xác định số lượng, chủng loại phương tiện đo phải được kiểm định đối chứng trong năm.

Điều 7. Điểm cân đối chứng

1. Điểm cân đối chứng được sự chỉ đạo thống nhất quản lý của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

2. Phương tiện đo đối chứng sử dụng tại Điểm cân đối chứng phải được trang bị đầy đủ, có độ chính xác và phạm vi đo thích hợp đáp ứng nhu cầu kiểm tra đối chứng của người tiêu dùng.

3. Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại chủ trì, phối hợp với các ban ngành có liên quan trong việc tổ chức, xây dựng, hoạt động Điểm cân đối chứng; Đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo lường tại các chợ, trung tâm thương mại để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa. Thực hiện kiểm định định kỳ phương tiện đo đối chứng. Là đầu mối tiếp nhận giải quyết ban đầu các tranh chấp thương mại có liên quan đến lĩnh vực đo lường.

4. Ban quản lý chợ có trách nhiệm ghi lại kết quả, số liệu có liên quan đến hành vi vi phạm, gian lận về đo lường của người bán hàng và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để làm cơ sở hỗ trợ cho việc xác minh, xử lý các hành vi gian lận đo lường theo quy định của pháp luật.

5. Ban quản lý chợ thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hóa trong khu vực chợ, trung tâm thương mại; Thiết lập, niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng phù hợp với cấp độ chợ, trung tâm thương mại đã được phân loại theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hàng đóng gói sẵn

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

a) Hàng đóng gói sẵn phải ghi lượng danh định trên nhãn hàng hóa bằng cách in, gắn hoặc dán theo một hoặc một số hình thức sau đây:

- Trực tiếp trên hàng đóng gói sẵn.

- Trên bao bì không tách rời với hàng đóng gói sẵn khi lưu thông, bán hàng.

- Nhãn của hàng đóng gói sẵn.

b) Vị trí ghi lượng danh định phải dễ thấy, dễ đọc trong điều kiện trưng bày thông thường của hoạt động buôn bán. Chiều cao tối thiểu của chữ và số thể hiện lượng danh định phải đáp ứng yêu cầu quy định;

c) Bao hàng đóng gói sẵn không được có hình dáng, kích thước và các cấu trúc khác (như đáy phụ, vách ngăn, nắp phụ, tấm phủ phụ) gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người mua về lượng của hàng đóng gói sẵn chứa trong bao hàng; Các quy định cụ thể đối với hàng đóng gói sẵn được thực hiện theo Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

2. Hàng đóng gói sẵn nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra, thông quan theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Điều 9. Quy định về đo lường trong kinh doanh vàng đối với các cửa hàng/quầy kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

1. Cân được sử dụng để xác định khối lượng vàng trong mua, bán giữa các tổ chức, cá nhân tại các Cửa hàng/quầy phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo. Mức cân phù hợp với giá trị độ chia kiểm e ≤ 1 mg .

b) Đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị.

2. Khối lượng vàng trong mua, bán với các tổ chức, cá nhân hoặc trong thanh tra, kiểm tra không được nhỏ hơn khối lượng công bố. Giới hạn sai số của kết quả phép đo khối lượng vàng phải bảo đảm yêu cầu quy định tại khoản 3 điều 4 Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Điều 10. Quy định đối với cửa hàng bán lẻ và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1. Cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng phải trang bị cân có cấp chính xác, phạm vi đo phù hợp với mức cân và sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng tại nơi bán và nơi giao hàng  khi có yêu cầu. Cân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

b) Được đặt tại vị trí thuận tiện tại Cửa hàng để người mua khí dầu mỏ hóa lỏng có thể kiểm tra kết quả đo.

c) Đối với bán hàng tận nơi theo yêu cầu: Khi có yêu cầu của người tiêu dùng, Cửa hàng bán lẻ và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trang bị cân phù hợp để người giao hàng tận nơi cân lại bình khí dầu mỏ hóa lỏng cho khách hàng.

2. Các bình khí dầu mỏ hoá lỏng phải bảo đảm yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo quy định Thông tư 21/2014/TT-BKHCN.

3. Cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về đo lường, chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng  và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan quản lý đo lường theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quy định đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Đối với cột đo xăng, dầu lắp đặt mới:

- Các bộ phận, chi tiết phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với mẫu đã được phê duyệt. Đối với cột đo kiểm định lần đầu tiên các bộ phận, chi tiết phải bảo đảm mới 100%.

- Trước khi lắp đặt để kiểm định đi vào sử dụng phải đăng ký hồ sơ về tính pháp lý, phê duyệt mẫu và yêu cầu kỹ thuật đo lường tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký phê duyệt phương tiện đo thực hiện theo Khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

2. Trên cột đo xăng dầu phải niêm yết biển “trả số về 0 trước khi bán”. Người bán hàng phải tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và  thực hiện phép đo theo đúng quy định; nghiêm cấm việc bơm nối của người bán khi bán hàng.

3. Định kỳ hàng tháng thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo và điều kiện thực hiện phép đo ít nhất một (01) lần để đảm bảo đo lường. Việc kiểm tra phải được lập sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ.

4. Cột đo xăng dầu sử dụng để kinh doanh phải còn nguyên niêm phong bằng tem, kẹp chì của cơ quan chức năng. Nếu cột đo bị hư, hỏng hoặc không đạt yêu cầu về đo lường, khi tháo bỏ niêm phong để sửa chữa, thay thế cửa hàng xăng dầu phải thông báo bằng văn bản với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị để xác định hiện trạng trước khi xử lý khắc phục. Quá trình tháo bỏ các vị trí tem niêm phong, kẹp chì phải được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường giám sát.

5. Các quy định về đo lường trong hoạt động bán lẻ xăng dầu thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

4. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực tiếp giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện chức năng kiểm tra,thanh tra chuyên ngành về đo lường; tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và xử lý các vi phạm về đo lường trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, lập kế hoạch đề xuất đầu tư và theo dõi, quản lý mạng lưới các trạm cân đối chứng tại các chợ, trung tâm thương mại.

6. Định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất khi có yêu cầu, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo tình hình hoạt động về đo lường để tổng hợp gửi UBND tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành liên quan

1. Các sở, ban, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về đo lường.

b) Phối hợp thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường và xử lý vi phạm theo quy định.

c) Chỉ đạo đơn vị trực thuộc sử dụng các phương tiện đo phải chịu sự  quản lý về đo lường theo quy định của nhà nước, thực hiện việc chấp hành các quy định trong Quy định này.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

2. Trách nhiệm của một số ngành cụ thể như sau:

a) Cục Hải quan: Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện đo;  hàng đóng gói sẵn phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường theo quy định của pháp luật.

b) Sở Công Thương: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước trong hoạt động quản lý sử dụng thiết bị đo đếm điện của các tổ chức kinh doanh điện. Chi cục quản lý thị trường (trực thuộc Sở Công thương) trong hoạt động kiểm tra sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi cần thiết phải xác định sai số đo, định lượng hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật đo lường.

c) Sở Y tế: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước trong hoạt động quản lý sử dụng phương tiện đo trong hoạt động khám chữa bệnh.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước trong hoạt động các phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp, một số phương tiện đo khác và hàng đóng gói sẵn trong lĩnh vực của ngành.

đ) Sở Xây dựng: Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước trong hoạt động quản lý, sử dụng đồng hồ nước tại các đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn Tỉnh và các phương tiện đo phục vụ cho hoạt động kiểm tra chất lượng công trình, vật liệu xây dựng.

e) Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp thanh tra, kiểm tra nhà nước trong hoạt động quản lý sử dụng phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới, phương tiện đo độ ồn trong hoạt động đăng kiểm, cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới, tắc xi mét và một số phương tiện đo khác.

h) Sở Lao động thương binh xã hội: Phối hợp thanh tra, kiểm tra nhà nước trong hoạt động quản lý sử dụng phương tiện đo liên quan đến an toàn lao động và một số phương tiện đo khác.

i) Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt việc kiểm định định kỳ đối với phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông, phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) là cơ quan quản lý về hoạt động đo lường tại địa phương, trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường.

2. Thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn theo phân cấp. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng và các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tuân thủ các quy định về đo lường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động buôn bán, kinh doanh dịch vụ tại các chợ và trung tâm thương mại.

4. Quản lý việc sử dụng có hiệu quả các điểm cân đối chứng được trang bị. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin gian lận về đo lường trên địa bàn.

5. Hàng năm có trách nhiệm chỉ đạo và tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kiểm tra giám sát phép đo tại các chợ. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, các trung tâm thương mại xây dựng kế hoạch và phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thống kê và thực hiện kiểm định định kỳ các phương tiện đo khối lượng là cân cấp 4  tại các điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định nhà nước về đo lường đến các tổ chức, người dân trên địa bàn quản lý.

2. Triển khai các nhiệm vụ có liên quan, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động kiểm tra, thanh tra về đo lường trên địa bàn.

3. Phối hợp với đơn vị kiểm định để tổ chức việc thực hiện kiểm định định kỳ các phương tiện đo trên địa bàn khi có yêu cầu.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ, Trung tâm thương mại

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm định phương tiện đo theo đúng quy định và buôn bán hàng đóng gói sẵn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường.

2. Thống kê số lượng phương tiện đo tại khu vực quản lý hàng năm và có kế hoạch phối hợp với phòng chức năng ở huyện, thành phố, thị xã và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm định định kỳ phương tiện đo khối lượng cấp 4 tại khu vực chợ, trung tâm thương mại và cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

3. Tiếp nhận kiến nghị của khách hàng về sự không phù hợp của phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn so với yêu cầu kỹ thuật đo lường và thông báo kịp thời với phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để giải quyết. Phối hợp với với cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động kiểm tra, thanh tra về đo lường trong khu vực quản lý; Đôn đốc, giám sát việc thực hiện biện pháp khắc phục của cơ sở được kiểm tra theo thông báo của cơ quan kiểm tra, thanh tra.

4. Xây dựng và ban hành nội quy hoạt động của điểm cân đối chứng; hướng dẫn sử dụng cân đối chứng và đặt tại vị trí thuận tiện để tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng biết, so sánh kết quả lượng hàng hóa qua việc sử dụng cân đối chứng.

5. Bố trí, phân công cán bộ quản lý và hướng dẫn tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng sử dụng cân đối chứng, Cán bộ quản lý tiếp nhận và giải quyết các vụ việc tranh chấp của tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng thông qua việc sử dụng cân đối chứng. Thiết lập, niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người tiêu dùng.

6. Quản lý, bảo dưỡng, định kỳ tự kiểm tra độ chính xác của cân (bằng các quả cân chuẩn) và thực hiện kiểm định định kỳ các cân đối chứng.

7. Chấp hành việc kiểm tra Nhà nước về đo lường trong hoạt động của điểm cân đối chứng;

Điều 17. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh phương tiện đo

1. Kinh doanh phương tiện đo đã được phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu theo quy định.

2. Thông tin, hướng dẫn cho khách hàng về các đặc tính kỹ thuật đo lường điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản của phương tiện đo.

3. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo

Các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo thuộc diện phải chịu sự quản lý về đo lường theo quy định của nhà nước có trách nhiệm:

1. Bảo đảm các điều kiện bảo quản, sử dụng phương tiện đo theo quy định của nhà sản xuất, yêu cầu kỹ thuật đo lường của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

2. Thực hiện việc kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với phương tiện đo trong quá trình sử dụng. Thực hiện việc phê duyệt mẫu phương tiện đo theo quy định.

3. Tuân thủ yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn trong sử dụng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

4. Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về đo lường và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình quản lý và sử dụng phương tiện đo theo quy định của cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

Điều 19. Trách nhiệm của các Tổ chức kiểm định

1. Chỉ thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong phạm vi lĩnh vực đã đăng ký hoạt động và lĩnh vực được chỉ định.

2. Việc thực hiện phải công khai, minh bạch và tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; bảo đảm khách quan, chính xác; tuân thủ quy định về chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

3. Yêu cầu kiểm định viên đo lường xuất trình và đeo thẻ khi thực hiện kiểm định.

4. Thực hiện báo cáo hoạt động kiểm định như sau:

a) Định kỳ hàng năm trước ngày 31 tháng 01 lập báo cáo hoạt động kiểm định, gửi về Tổng cục, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

b) Định kỳ trước ngày cuối cùng của mỗi quý lập báo cáo hoạt động kiểm định trong quý gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn:

a) Thông tin trung thực về lượng của hàng đóng gói sẵn; Thông báo với khách hàng, người sử dụng về điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hàng đóng gói sẵn;

b) Thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để đảm bảo lượng hàng đóng gói sẵn đáp ứng yêu cầu theo quy định;

c) Khi tiếp nhận thông báo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân khác hoặc tự phát hiện sự không phù hợp của hàng đóng gói sẵn so với yêu cầu kỹ thuật đo lường, cơ sở tiến hành các biện pháp khắc phục đồng thời thông báo với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường về sự không phù hợp, biện pháp khắc phục và kết quả khắc phục sự không phù hợp;

d) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn:

a) Thông tin trung thực về lượng của hàng đóng gói sẵn; Thông báo với khách hàng, người sử dụng về điều kiện phải thực hiện khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hàng đóng gói sẵn;

b) Chỉ được lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường.

d) Tiếp nhận kiến nghị của khách hàng về sự không phù hợp của hàng đóng gói sẵn so với yêu cầu kỹ thuật đo lường và thông báo kịp thời tới cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn đó;

c) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường của cơ quan, người có thẩm quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21: Xử lý vi phạm

- Các tổ chức, cá nhân khi có hành vi vi phạm hành chính thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Việc xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 22. Chế độ báo cáo

1. Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ trước ngày 15/6 (đối với báo cáo 06 tháng), trước ngày 15/12 (đối với báo cáo năm) hoặc đột xuất về tình hình công tác quản lý đo lường thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình công tác quản lý đo lường trong tỉnh theo định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, thông báo cho các sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được biết để phối hợp thực hiện.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch và chương trình công tác cụ thể của ngành, địa phương mình để tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về đo lường theo quy định này.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy định này và chấp hành việc thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường vận động hội viên thực hiện các nội dung của Quy định này và tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm đảm bảo đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh về Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính